문서번호	정수시설과-4589
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
송용배		곽희영	12/17 윤종민
협조

정수장 전기 안전관리 교육일지(12월)

2015

우리 아리수정수센터 전기안전관리 규정 제4장 제16~17조에 의거 정수장 12월 전기안전관리교육을 실시하고 그 결과을 아래와 같이 보고 합니다.
교육구분	1. 채용시 교육 2. 정기 교육 3. 특별 교육 4. 작업내용 변경시 교육 5. 감독자 교육
교육기간	2015. 12.
교육인원	근 무 자 수			교육인원			교 육
	총 근무자수			110 명			교육참석자 : 31 명
	교육대상 근무자수			31 명
	교육생략 근무자수			0 명
	교육실시 근무자수			31 명
교육내용	과 목		교육 방법			교육내용의 개요			교육 시간	사용교재
	수,변전설비		정수장: 사이버			- 고도처리시설 위기대응 훈련 가. 고도정수중계펌프장,여과지,약품실 정전 및 복전 나. 중계 비상발전기 자동절체 및 운전,정지 상태 다. 비상발전기 부하측 ATS 자동절체 확인 라. 오존접촉기 유입,흡수정 유입,고도처리 BY-PASS, 토출수문 전동밸브 개,폐상태 확인			정수장 1시간	자체 교육자료
교육실시 담 당 자	직 명				성 명			교 육 장 소
	지방전기장				송 용 배			송수,중계,여과지,약품실 전기실
	의견