비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	뉴코아강남점 생활관(구관)		위 치	서울특별시 서초구 잠원로 70-1
대표자	윤여영	전화번호	530 - 5854		처종(업종)	판매
규 모	R.C 5 / 2 층 연면적 19,852 ㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	특이 사항 발견하지 못함	관리유지철저지도함
비상구 훼손행위	특이 사항 발견하지 못함	관리유지철저 교육함
물건적치 또는 장애물 설치	특이 사항 발견하지 못함	관리유지철저지도함
비상구 변경행위	특이 사항 발견하지 못함	관리유지철저 교육함
비고	불조심 계몽함

결재	★센터장		검사지도팀장		예방과장
	강성일		홍성모		02/26 박태일
협조	남궁윤