서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	구로구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	개발행위허가(공작물 설치) 신청에 따른 협의(구로동 683-3 신구로빗물펌프장)회신

1. 구로구 도시계획과-1348(2016.02.26.)호 관련입니다.

2. 귀구에서 요청하신 아래의 신구로빗물펌프장은 아직 발전사업 허가를 득하지 않아 개발행위허가 신청협의 대상이 아니며 또한 설계도면이 충분치 않아 서울시 태양광 가이드라인 저촉여부를 판단하기 어려움을 알려 드리니,

3. 향후 발전사업허가를 득한 후 도면 첨부하여 재협의 신청 해주시기 바랍니다.

-- 아       래 --

가. 위    치 : 구로동 683-3(신구로빗물펌프장 옥상)

나. 신청면적 : 331㎡(60KW)

다. 신 청 인 : 구로구청장(환경과)

라. 개발행위목적 : 공작물설치(태양광 발전시설)

마. 지역 지구등 : 도시지역, 준공업지역, 유수지

바. 협의내용   : 태양광 가이드라인 저촉 여부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							박상현			에너지관리팀장					최종인					녹색에너지과장					03/04 권민
협조자
시행			녹색에너지과-3613									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층															/
전화		02-2133-3712						/전송			02-2133-1020					/	mrpark912002@seoul.go.kr												/	대시민공개