문서번호	시설과-1006
결재일자	2016.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
이재미		전결 03/04 오삼록
협조

주차장 관람객 도움벨 수리계획 보고

2016. 3.

시설과

주차장 관람객 도움벨 수리계획 보고

주차장내 설치된 관람객도움벨이 고장(미송신)이 파악되어 아래와 같이 처리(수리)하고자 보고합니다.

1. 주차장 도움벨 설치현황

도움벨번호	위 치	수 량	비고
15	박물관 진입경사로	1개
16	장애인주차구역	1개

2. 수리계획

가. 대    상: 15번 도움벨

나. 고장사항: 도움벨 미송신(벨을 눌러도 수신기에 표출이 안 됨)

다. 수리방법: 제작업체에 유상수리 의뢰, 완료후 수리비 지출

라. 소요예산: 220천원

※ 예산과목: 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람 지원기반 구축, 박물관 유지․운영, 일반운영비, 공공운영비

3. 보고자 의견

: 상기와 같이 관람객 도움벨을 수리하여 장애인 등 관람소외계층 편의시설 유지관리에 만전을 다하고자 함.

붙임: 위치도 및 현황사진 1부.  끝.