	서대문소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2016년 2월중 자체점검대상 표본점검 확인결과 보고(서대문)

1. 관련문서

가. 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제46조(감독) 및 동법 시행규칙 제17조~19조

나. 『예방소방업무처리규정』 제21조 (자체점검대상 등 표본점검)

나. 소방제도과-550(2016.01.26)호『2016년 소방특별조사 기본계획 알림』

다. 市예방과-3951(2016.02.12.)호『2월중 자체점검 표본점검 확인대상 선정 알림』

2.  2015년 12월, 2016년 1월 자체점검 결과보고서 접수대상 중 2월 자체점검 대상 표본점검 확인대상 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 연희초등학교 등 58개소

나. 기    간 : 2016.02.17.~2016.02.29.(기간중 8일)

다. 점검결과 : 작동기능점검 대상 41개소 (양호 40개소, 불량 1개소)

종합정밀점검 대상 17개소 (양호 17개소)

붙임 92.자체점검대상 확인결과보고서(2월) 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	안정민		검사지도팀장	代장동화		예방과장	전결 03/04 강신철
협조자
시행	예방과-3159	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1196	/전송	02-3141-9819	/	ajm0507@seoul.go.kr	/	대시민공개