투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)도화엔지니어링 수자원부
(경유)
제목	합정빗물펌프장 증설공사 지반보강공 등 변경 검토요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 설계 및 보완설계 완료한 합정빗물펌프장 증설공사의   지반보강공 등의 시공과 관련하여 다음과 같이 기술검토를 요청하오니 조속히   회신하여 주시기 바랍니다.

가. 지반보강공(C.I.P공법) 시공 곤란으로 케이싱 구경 변경 필요

(당초 0.45m → 0.475m)

나. 지반보강공(C.I.P공법) 주철근 규격 D22mm 6개를 8개로 보완 또는 D25mm 6개 시공 필요

다. 기타사항 : 붙임 가시설 구조물 검토서 참조

붙 임 : 1. CIP 케이싱 규격 검토(시공사) 1부.

2. 서울시설공단 문서(공사감독1처-1216) 및 가시설 구조물 검토서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박중모		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	03/04 임춘근
협조자
시행	방재시설부-3025	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화	3780-0674	/전송	3780-0744	/	p05480548@seoul.go.kr	/	대시민공개