	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	시설물 제작.설치 요청(대동물관)

안전하고 건강한 동물의 사육관리를 위하여 대동물관 시설 일부를 보완 제작.설치를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 요청 내용

동물사명	장 소	기존 시설	보완.제작,설치 요청 내용
대동물관	코끼리 내실 옥상	옥상 출입 사다리 없음. 호이스트 점검을 위하여 수시로 옥상에 출입해야하나 접이식 사다리로 임시 사용. 안전사고 우려	옥상에 벽면 고정식 사다리를 2단으로 제작.설치하여 출입시 안전사고 예방
	코끼리 내실	음수대 및 청소용over벨브를 휀스 바깥쪽에 설치하였으나 벨브조작을 수시로 해야하며, 조작시 동물로부터의 위험성이 따름	청소용over벨브를 전시장 뒤쪽 사육사관리통로에 설치하여 수시로 음수대 청소관리를 할 수 있도록 조치

○ 요청내용 사진 첨부

끝.

	동물복지과장
★주무관	지인환		주무관	유종태		동물복지과장	01/28 이달주
협조자
시행	동물복지과-449	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1)	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7996	/		/	대시민공개