문서번호:예방과-3221

현장확인 결과보고서

확인일시	2016. 2. 29		결재	담당자	담당자			검사지도팀장		예방과장
				김옥규	허병택			신연화		03/04 강신철
대상명 및 위치	******** *************			대표자및 전화번호		*** *************
관계인	***	업 종		업무시설			소방안전 관리자		***
자체점검 실시자	*****	자체점검 실시기간		2015.11.23. ~ 2015.11.26.			소방시설 관리사		***
규 모	철골철근콘크리트조 21/5 연면적 29,547.27㎡ , 1개동 (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	- 자체점검 기간 내 적정하게 실시함
소방시설관리사 참여여부	- 소방시설관리사 *** 참여 확인됨
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	- 점검인력 배치 적정함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	- 점검인력 점검 확인됨
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	- 4일간 자체점검 실시 확인됨
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	- 자체점검 결과보고서 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	- 소방시설 점검기간 및 점검내용 적합함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	- 점검기구를 이용한 자체점검 실시 확인됨
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	- 자체점검대상 표본점검 실시함 - 소방안전관리자 ***에게 피난․방화시설 관리 철저토록 지도함.	확 인 자 위.허병택 사.김옥규