청사 차고문(구급) 고장발생 보고서
문서번호	송정119안전센터-1027	결재	담당자	진압2팀장	센터장
등록일자
			송민섭	이청희	03/04 강호석
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	청사차고문(구급)	관리부서		광진소방서 송정119안전센터
고 장 일 시	2016. 3. 1.	장 소		송정119안전센터 차고문(구급)
원인 및 상태	차고문(구급) 롤러 고장으로 수리가 필요한 상태
담당자 의견	- 청사차고문(구급) 롤러가 많이 깨져있고 빠져있는 상태로 사용은 가능하나 빠른 수리나 교체가 없으면 큰 고장으로 이어질수 있음.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 3월 4일 센터장 계급 소방위 성명 강 호 석 (인) 광진소방서장 귀하

	송정119안전센터장