문서번호	정수과-1168
결재일자	2016.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김동선		03/04 이태일
협조
	전문관		조평대

정수약품(Cl2) 관리대장

2016. 03.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
03	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									13,741
1	0	0	0	176	178	95	128	577	13,164
2	0	0	0	149	156	102	125	532	12,632
3	0	0	0	118	130	91	115	454	12,178
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	0	443	464	288	368	1,563	15년 이월
소 계	16,200	0	0	6,310	6,685	5,516	6,161	24,672	22,213
합 계	16,200	0	0	6,753	7,149	5,804	6,529	26,235

끝.