함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수질검사 의뢰(불명수)

1. 우리사업소 관내 불명수 시료를 아래와 같이 수질검사 의뢰하오니, 수질검사 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 의뢰 내역

채수일자	주소(위치)	채수위치	현장 측정항목	비고
2016.03.04	서대문구 아현동 2호선 아현역 3번출구	3번출구 계단 밑	잔류염소 : 0.00mg/L

나. 의뢰 내용 : 서대문구 아현동 지하철2호선 아현역 3번출구 계단 밑에서 계속 물이 흘러나와 수돗물인지 여부에 대하여 수질검사 요청.

다. 의뢰항목 : 소독부산물 2개항목(총트리할로메탄, 할로아세틱에시드)

붙임 : 1. 시료 1점(250ml 채수병 2EA 별도지참). 끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울물연구원장(수질연구과장),서울물연구원장(먹는물분석과장)
주무관	김태호		수질팀장	박번수		행정지원과장	03/04 이희세
협조자
시행	행정지원과-5765	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3558	/전송	02-3146-3578	/	thkim@seoul.go.kr	/	대시민공개