	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노량진수산시장 고압가스 관련 조사 결과 보고(노량진)

1. 관련근거

가.현장대응단-3775(2015.6.1.)“노량진수산시장 냉동창고 대응능력 강화 훈련계획”

나.노량진119안전센터-894(2016.2.22.)“노량진수산시장 현대화 사업 추진현황 보고”

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 관내 노량진수산시장 현대화 사업에 대한 고압가스 관련 조사 결과를 붙임과 같이 조사 보고하니,업무에 참고하기 바랍니다.

가. 조사 내용

1) 지하2층 냉동창고 진입로 및 지하1층 냉동기계실 진입로

2) 지하1층 냉동기계실 내부, 차단밸브, 누설감지센스 및

강제배기장치 위치 등

나. 취약요인 : 냉매 누출로 질식 우려 및 열에 노출시 용기파열,폭발가능성

다. 진압대책 : 공기호흡기 및 보호복 착용,적응소화약제 살포 및 물분무 냉각조치

라. 조사자 : 노량진안전센터 3팀 직원

마. 조사 결과 : 붙임 참조

붙임  노량진수산시장 고압가스 관련 조사 결과 보고서 1부.  끝.

담당자	유영호		3팀장	권순정		센터장	03/04 이종태
협조자
시행	노량진119안전센터-1123	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187(노량진동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-813-0119	/전송	02-813-5119	/	yu05ho@seoul.go.kr	/	부분공개(7)