투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 상반기 서울올림픽 전시관 시설물 추가 점검 결과 보고

1. 스포츠마케팅과-1207(2016.2.11.)호와 관련입니다.

2. 상반기 서울올림픽 전시관 시설물 점검시 누락된 진열장 및 진열대에   대해 점검을 실시하여 다음과 같이 추가 정비사항이 발생함에 따라, 해당 사항들을  시설개선과에 보수 요청하여 전시관 운영에 만전을 기하고자 합니다.

□ 시설물 보수 대상

연번	설치물	수량(개)		세부위치(전시물명)	상태	요청	비고
1	형광등 (대)	14	3	올림픽기념열쇠고리세트(진열장)	작동불능	교체	에너지 효율 및 절감 고려하여 교체수량 조정 검토
			2	거리홍보배너 모형물(진열장)
			8	대회운영요원 복장(진열장)
			1	기념상품(좌측 진열대)
2	형광등(소)	1		기념상품(우측 진열대)	탈착	부착

끝.

주무관	김경미		주무관	이종환		스포츠마케팅과장	03/04 윤여찬
협조자
시행	스포츠마케팅과-2023	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2240-8805	/전송	02-2240-8880	/		/	대시민공개