문서번호	시설개선과-2118
결재일자	2016.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이용진		박관현	03/04 최용덕
협조
	주무관		김기탁

전기시설물 유지보수용 LED 등기구 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

전기시설물 유지보수용 LED등기구 구매 계획

전기시설물 유지보수용 LED등기구를 아래와 같이 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		구 매 개 요

□ LED등기구 구매내역

구 분	규 격	수 량
LED다운라이트	8인치, 20W	30등
LED실내조명등	600*600, 40W	30등
LED실내조명등	1200*300(엣지클립바), 40W	30등
LED실내조명등	1200*300(M바), 40W	50등

□ 사용용도 : 부점등 발생시 교체용 및 연간단가 작업시 지급자재

□ 구매방법 : 조달구매(제3자단가)

Ⅱ		예 산 항 목

□ 소요금액 : 금15,744천원

○ 예산과목 : 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장·구의야구공원

운영 및 유지관리, 공공운영비