출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김홍일		강동길	03/04 이자화
협 조

	명에 의하여 2016. 3. 04 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 3. 04.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(3/04 김홍일, 김기태,)
내용	▶ 시흥3동 밸브점검 - 시흥3동 962-10 200mm 중간밸브 조절(개) - 시흥3동 962-2 200mm 중간밸브(다용도) 퇴수작업(20분)
비 고