“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천”
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사 전면 간판 등 시설물 순회점검 결과보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-메일(2016.02.24.)호 『채널 사인 등 야간 점등 실태 조사』

나. 소방행정과-2514(2016.2.26.)호 『청사 전면간판 등 시설물 순회점검 계획 알림』

2. 위와 관련하여 우리서 관내 청사 전면간판 등 시설물 순회점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 3. 2(수) ~ 3. 4(금)[3일간]

나. 대    상 : 본서 및 각 안전센터 등 5개소[채널사인, 전면간판, 돌출사인]

다. 점검방법 : 각 안전센터 순회 점검 실시

라. 점검인원 : 장비회계팀장 외 2명(장비회계팀장, 계약담당, 기계실장)

마. 점검내용

1) 전원선 확인 및 단선, 단락 부위 확인

2) 형광등 교환 및 점등상태 확인

3) 점검결과 경미한 사항 즉시 현장 수리조치 등

바. 점검결과 : 채널사인, 전면간판, 돌출사인 점등

붙 임 : 채널사인, 전면간판, 돌출사인 점등사진 1부.  끝.

담당자	이성진		장비회계팀장	이상규		소방행정과장	03/04 강성완
협조자
시행	소방행정과-2858	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동919-6) 양천소방서	/	http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화	02-2651-7386	/전송	02-2652-5085	/	aa1819@seoul.go.kr	/	대시민공개