함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	배출수처리시설 운영현황(2월분) 보고

우리 정수센터의 2016년 2월 배출수처리시설 운영현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 배출수처리 현황

COD (mg/L)	SS (mg/L)	pH	방류량	회수량	슬러지 처리량	슬러지 처리금액
0.9	2.1	7.4	29,417톤/월	158,699톤/월	236톤/월	7,675,940원
			1,014톤/일	5,472톤/일	8.1톤/일

붙 임 : 월별 배출수처리시설 운영현황 1부. 끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	정지영		정수운영과장	代권영철		광암아리수정수센터소장	03/04 차윤기
협조자
시행	정수운영과-2577	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5343	/전송		/		/	대시민공개