함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	'16년 저수조 급수학교 수질검사(상반기) 결과 통보

1. 평소 상수도발전에 적극적으로 협조하여 주시는 귀교에 감사드립니다.

2. 개학전 저수조 급수학교 저수조 위생관리 강화를 위해 아래와 같이 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 수질검사 결과

○ 총 대상 : 14개교

- 검사 결과 : 탁도(미생물 포함) 등 7항목 기준이내로 적합                    나. 협조 사항

○ 수질검사 결과 모두 기준 이내로 적합하였으나 첨부(7개교)와 같이 잔류염소 부족으로 추가로 미생물 검사를 실시한 학교에서는 저수조 수위 조절 및 직수전환을 하여 잔류염소가 0.1mg/ℓ이상이 유지 될수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 저수조 급수학교 수질검사 결과 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울신석초등학교장,서울은명초등학교장,서울응암초등학교장,서울홍연초등학교장,명지초등학교장,은혜초등학교장,충암초등학교장,충암중학교장,진관고등학교장,동명여자고등학교장,선일여자고등학교장,하나고등학교장,동명여자정보산업고등학교장,선일이비즈니스고등학교장
주무관	우안제		수질팀장	박번수		행정지원과장	03/04 이희세
협조자
시행	행정지원과-5828	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	02-3146-3557	/전송	02-3146-3578	/	9138wooaj@seoul.go.kr	/	대시민공개