정수약품 계량관리(PAHCS 2016년 1차)

주무관	정수과장			결재
유은주	03/04 서한호
협 조

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2016. 3.3 ~ 3.4	200,000	3.3	25,160	25,330	4114	19.2	1.280	#2-PACS-A호
		3.3	25,280	25,120	5335	17.9	1.279	#1-6호
		3.3	25,270	25,310	5335	19.2	1.278	#1-6호
		3.3	25,150	25,180	8029	20.8	1.275	#2-PACS-A호
		3.4	25,180	25,100	5335	20.2	1.273	#1-6호
		3.4	25,250	25,310	9623	19.8	1.276	#1-6호
		3.4	25,240	25,130	5335	19.5	1.276	#1-6호
		3.4	25,350	25,470	9623	23.8	1.274	#2-PACS-A호
			이	하	여	백
합계	200,000		201,880	201,950				입고량적정

붙임 : 계량증명서 1부.  끝.