문서번호	시설관리과-6473
결재일자	2016.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		손병희	03/04 이승철
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	★주무관			배재민
	주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 03월 04일  금요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
성북2가압장 성북2-2가압장 배밭A증압장 배밭B증압장 배밭C증압장 배밭D증압장 정릉4가압장 인수가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 김석복
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 배밭 A,C 증압장 - 현장제어판넬,PLC,통신상태 점검 및 기계실 육안점검, ▷ 배밭B,D 증압장 - 배밭 B,D 현장제어판넬 본부 순회점검시 지적 사항 보완조치 완료(사진첨부) ▷ 성북2,성북2-2,정릉4,인수 가압장 - 시설물 상태 점검 및 본부 점검시 지적사항 자료조사.		비 고

맑음.

끝.