	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 신설(이설) 및 보수 완료에 따른 검수 결과(당산)

1. 관련근거

○ 현장지휘대-539(2014.1.15.)호 “소방용수시설 신설(이설) 및 보수 완료에 따른 검수 지시”

○ 당산119안전센터-268(2014.1.15.)호 “소방용수시설 신설(이설) 및 보수 완료에 따른 검수 계획”

2. 당산119안전센터 관내 소방용수시설의 보수완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 대 상 : 4개소

연번	용수번호	식구분	위 치	확인일	확인자	결 과	비고
1	762810	지상식	당산로 45길 2 (당산동5가 31-2)	2014.1.24	장.이경섭 사.김대호	양호	제수변 수리
2	762511	지상식	선유동1로 14 (당산동2가 110)	2014.1.24	위.평기봉 장.김동원 장.박원준	양호	몸통 수리
3	762521	지상식	영등포로 103 (당산동2가 37-3)	2014.1.24	위.평기봉 장.김동원 장.박원준	양호	제수변 수리
4	763330	지상식	양평로 76 (양평동4가 156-1)	2014.1.26.	위.이범용 장.이우양 사.유인성	양호	몸통 수리

붙 임 : 보수완료대상 현지확인 결과(당산) 1부.   끝.

	당산119안전센터장
담당자	김대호		3팀장	이승재		센터장	01/28 황인영
협조자
시행	당산119안전센터-483	(		)	접수		(		)
우	150-046	서울 영등포구 양평로 70-1(당산동6가 339-7)	/
전화	02-2633-0119	/전송	02-2672-7118	/	201202011@seoul.go.kr	/	대시민공개