	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 2월중 소방용수시설 등 조사 및 점검 계획

1. 관련 근거

가. 소방행정과-11951(2011.7.26)호 『일선 교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 시달』

나. 현장지휘대-785(2013.1.22)호 『2013. 대응총괄팀 연간 업무추진 계획 시달』

다. 현장지휘대-1179(2013.2.1)호 『소방용수시설 10계명 시행 알림』

2. 위와 관련 신도림119안전센터 관내 소방용수시설, 비상소화장치에 대한 2014. 2월중 조사 및 점검계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 하고자 합니다.

【 소방용수시설 등 조사 및 점검개요 】

대 상	수 량	방 법	조사 및 점검자
소방용수시설	149(소화전 147, 급수탑 1, 저수조 1)	주간근무시	진압대원
비상소화장치	1(비소 53호)	이륜순찰시 병행 (매주목요일⇒월3회이상)	이륜차승차대원 (마지막주 목요일 센터장 확인점검)

가. 조사 및 점검내용

1) 소방용수시설 주변 장애물제거 및 주․정차단속

2) 소방용수시설 주변 주차구획선 확인 ⇒ 장애 유․무 파악

3) 소방용수시설 외부 불법광고물 제거 및 오염․퇴색대상 도색

4) 비상소화장치함 손․망실 여부 및 청소, 비품정리

5) 기타 사용가능 여부 확인 등

나. 결과 조치

1) 경미한 사항 즉시 현장시정조치, 현장조치 불가사항 본서 보고

2) 소방용수시설 조사후 변경내용 휴대정보시스템 수정입력

붙임  2014년 2월중 소방용수시설 등 조사 일정표 1부.  끝.

★담당자	이태균		3팀장	이호경		119안전센터장	01/28 이용광
협조자
시행	신도림119안전센터-357	(		)	접수		(		)
우		서울 구로구 신도림동 416-36 신도림119안전센터 구로구 경인로 59길 57	/
전화		/전송	02-26718119	/		/	대시민공개