문서번호	영동119안전센터-495
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개

담당자	센터장	구조구급팀장		소방행정과장	결재
정하욱	장형덕	김연출		01/28 차양오
협 조

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 강남소방서

□ 부  서 : 영동119안전센터

일시	2014. 01. 27.(월) 20:08분경
장소	강남구 도산대로 205
출동소방력	펌프(4명)
상황	□ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 ■ 기타 활동
미흡한점	○ 가스냄새인지 다른 냄새인지 찾는데 시간이 많이 소비됨 ○ 가스일 경우 랜턴이나 전기 스파크에 의해 폭발위험 ○ 행인통제를 해야 하지만 인원 부족 및 통제할 경우 민간인 불안심리 조장
개선할점	○ 도시가스직원과 협조하여 원인을 찾는다 ○ 가스냄새일 경우에 대비해 전기 스파크를 일으키지 않게 조심한다. ○ 빠른 냄새원인을 찾아 가스일 경우 행인통제를 한다.