함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계획설계과장)
(경유)
제목	'16년 저수조 급수학교(상반기) 수질검사 결과 제출

1. 본부 계획설계과 – 779(‘16.01.26)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 우리사업소 저수조 급수학교에 대한 수질검사를 아래와 같이 실시하고 그 결과를 제출합니다.

가. 수질검사 결과

- 총 대상 : 14개소(저수조 14)

- 수질검사 결과 : 모두적합

(잔류염소 부족 7개교에 대한 미생물검사 결과 기준이내)

첨 부 : 저수조 급수학교 수질검사 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	우안제		수질팀장	박번수		행정지원과장	03/07 이희세
협조자
시행	행정지원과-5855	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	02-3146-3557	/전송	02-3146-3578	/	9138wooaj@seoul.go.kr	/	대시민공개