투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	진 료 부 장
(경유)
제목	Biological Indicator 배양검사 의뢰(2014.1.28.)

EO-gas 멸균기 및 스팀 멸균기의 생물학적 효과 측정을 위해 멸균 과정에 노출된 Biological indicator의 멸균 확인 및 배양기의 기능을 확인하기 위해  Biological indicator의 세균배양검사를 의뢰합니다.

- 검 사 의 뢰 내 역 -

구 분		의 뢰 일	비 고
검체1( EO-gas용)	적재 물품 중앙	2014.1.28.(화)	Y
검체1(Steam용)	멸균기 하단 문 앞쪽	2014.1.28.(화)	Y

따로붙임 : 1. 멸균과정 노출후 검체(BI) 2개(EO-gas용 1개, Steam  용 1개)

직접송부.  끝.

	간 호 과 장
주무관	도재자		내과과장	정선화		간호과장	01/28 박동림
협조자
시행	은평병원간호과-566	(		)	접수		(		)
우	122-913	서울특별시 은평구 백련산로 90	/	http://ephosp.seoul.go.kr
전화	02)3008132	/전송	02)3008189	/	sophia7kr@seoul.go.kr	/	대시민공개