출장결과보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김권수	배성호	03/07 代배성호
협 조

문서번호 :	급수운영과-5292

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016.03.07.
보 고 자 :***************** 지방사무운영주사보 : 공영춘.

보 고 내 용
일 시	2016.03.07. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 관내 송,배수관 취약관로 점검 및 유관공사현장 시설물 점검,순찰. - 관내 급수공사구간 제수밸브 조절 및 시설물 점검,순찰. - 관내 급수불편 민원업무 처리. ○ 점검결과. - 중곡동88일대 상수도관D=100mm 관로,시설물점검 및 제수밸브Φ100*2 조절. - 상수도배수관D=500mm 정비계획 관련 관내부 노후 확인위한 시편작업 구간 (구의동622-6 외 2곳) 관로,시설물점검 및 제수밸브 위치확인. ○ 민원처리. - 자양동6*4-1* 3*2호 실누수 – 누수이상없음.결로현상 설명함. - 중곡동8*-2* 3*1호 소출수 – 옥내주방수도 소출수로 수도꼭지교체 정상출수 - 광장동2*6-3* 이물질출수 – 민원인 요청으로 방문일정 재조정.
비 고

끝.