복    명    서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	강윤미	代현동욱	03/07 최광수

	『안전시설등 완비증명 재교부』 업무추진과 관련, 아래 대상에 대하여 출장하여 점검 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 03. 07.
복명자 : 소방위 현동욱, 소방교 강윤미

복 명 내 용
확인일시	2016년 03월 07일
건 명	안전시설 등 완비증명 재교부 신청대상 현지확인 결과보고(매직&pc방)
내용	1. 민원접수번호-569호(2016.03.07.) 『안전시설등 완비증명서 재교부 신청서』와 관련입니다. 2. 위와 관련 다중이용업소 안전시설등 완비증명서 재교부 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다. 가. 업 소 명 : 매직&PC방 나. 업 종 : 인터넷컴퓨터게임시설제공업 다. 대 표 자 :**** 라. 위 치 :************************* 마. 건물규모 : 양식 철근콘크리트조 6/1층 연면적 2,445.41㎡ 사용층 및 면적 : 지하1층 236.93㎡ 바. 확인결과 ○ 본 대상은 완비증명 제 2013-40호(2013.04.16.)이 최초 발급된 대상으로, 영업주 변경으로 재교부2014-42호(2014.06.09.)로 재발급, 영업주 변경***********으로 인한 증명서 재교부 신청관련 현장확인 한 바, 안전시설 등이 적합하게 설치되어 있어, 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 제11조 4항에 의거 안전설등 완비증명서를 현장 발급함. 끝.
비 고