함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	검침장애수전 정비요청

정례점검일 현장방문결과 내역과 같이 검침장애수전이 발견되어 정비를 요청하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

◈ 검침장애수전 정비요청 내역

고객번호	수전소재지	사용자	구경	가물번호	검침장애 내용	요구사항
28125293	관악구 봉천로 427-9 (중앙동 892-13)	유장운 (*************)	15㎜	02-106760	수도계량기가 집안내부에 있음	수도계량기 이설

끝.

	요금과장
주무관	김근태		요금관리1팀장	장경환		요금과장	03/07 代장경환
협조자
시행	요금과-6078	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4491	/전송	02-3146-4539	/	ebrain43@seoul.go.kr	/	부분공개(6)