문서번호	수도박물관-795
결재일자	2016.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수도박물관장
성열순		03/07 이미영
협조

아리수나라 전기설비 정기검사 계획

2016. 3

수도박물관

(아리수나라)

전기설비 정기검사 계획

수돗물 체험 홍보관 『아리수 나라』 의 전기 설비 안전사고 예방 및 안정적 전력공급을 위하여  정기검사를  실시하고자 함.

▣ 관련 근거

○ 전기사업법 제65조 및 동법시행규칙 제32조

▣ 시설 현황

○ 위  치 : 광진구 능동 18번지(어린이대공원 내)

○ 규  모 : 대지 : 3,350㎡, 연면적 : 892㎡(지하1층, 지상2층)

○ 전기설비

- 수전전압 : 22.9KV , 계약용량 : 300KW

▣ 검사 개요

○ 검사일시 : 2016. 3. 28(휴관일)  14:00 (단전 후 검사 시행)

○ 검사기관 : 한국전기안전공사 서울동부지사

○ 검사내용

- 설비 외관검사

- 절연 및 접지저항 검사

- 제어회로 동작 및 기기조작 시험

- 기타 검사에 필요한 검사 등

○ 검사수수료 : 금521,730원

붙 임 : 1) 자가용 전기설비 정기검사 안내 1부.

2) 정기검사 신청서 1부.   끝.