비상구 관리실태 등 확인 조사서

검사일 : 2016. 3. 7

확인자 : 면목안전센터장 소방위 조정모

대상명	줄줄이콜라텍		위 치	중랑구 망우로 32길 37
관계자	김문선	전화번호	*************		처종(업종)	콜라텍
규 모	사 용 층 : 2 층 277㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
확인 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄, 훼손, 변경행위	비상구 개방됨, 변경행위 등 없음.
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 적치행위 없음.
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 유지됨
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	관계자에게 화재예방 초동조치 교육함
참 고

결재	센터장		검사지도팀장		예방과장
	조정모		고정호		03/07 허병일
협조