문서번호	하천관리과-3208
결재일자	2016.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
진학성	손경철	이진용		03/07 권기욱
협 조
	치수설비팀장		김중영
	치수관리팀장		지승현
	주무관		안덕용

2016년 풍수해 안전대책

집중 점검회의 개최결과 보고(2차)

2016. 3.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 풍수해 안전대책

집중 점검회의 개최결과 보고(2차)

2016년 풍수해 안전대책 사업의 추진상황 등에 대해 시행부서 및 유관부서간 점검회의 개최 결과를 보고함.

Ⅰ		회의개요

○ 일    시 : 2016. 3. 4.(금) 14:00 ~ 15:00

○ 장    소 : 물순환안전국 회의실(8층)

○ 참    석 : 물순환안전국장, 하천관리과장, 산지방재과장,

치수계획팀장, 치수관리팀장, 치수설비팀장,

개발계획팀장, 안전관리팀장, 강서구청, SH공사

Ⅱ		보고안건

안 건 명		소관부서	비고
1	풍수해 안전대책 집중점검 1차 회의결과	하천관리과
2	마곡구역 배수시설 완료 이전 수방계획(공항펌프장 일대)	마곡조성과
3	주택가 축대, 옹벽 등 취약시설 안전관리 계획	건축기획과
4	산림내 급경사지 (사면, 절개지) 안전점검 추진계획	산지방재과
5	산사태 예방사업 추진계획	산지방재과
6	산사태 현장 예방단 운영계획	산지방재과
7	풍수해 매뉴얼 재정비 및 지역맞춤형 매뉴얼 작성·운용	하천관리과
8	침수취약가구 돌봄서비스 추진계획	하천관리과
9	2016년 풍수해 대책 홍보계획	하천관리과
10	저지대 지하주택 침수방지시설 확충계획	하천관리과
11	풍수해보험 가입 지원계획	하천관리과
12	풍수해 상황관리시스템 고도화	하천관리과
13	차기(3차) 점검회의 일정 및 안건	하천관리과

Ⅲ		회의결과 지시사항

○ 마곡구역 배수시설 수방대책 철저

- 현재 시행중인 4련, 6련암거 및 유수지 하향화 공사는 5월말까지 완료 가능하다고 하나 우기전(5월말) 돌발강우 등을 대비한 수방대책을 수립하기 바람

- 우기전 수방대책(가배수로 및 임시 저류지)에 대해서는 강서구청 및 SH공사에서 협의 조정하여 이상 없도록 조치할 것.

○ 적은 강우에도 축대 붕괴사고가 빈발하므로 안전관리 유의할 것

- 축대 등 취약시설 대부분은 사유시설물로서 안전진단 및 응급복구 등에 철저를 기하여 줄 것.

○ 이동 통신사를 활용한 재난상황 전파체계 구축 추진철저

- 조속한 시일내 이동 통신사 등 협의 및 추진사항 보고 바람

○ 저지대 지하주택 침수방지 시설(펌프) 점검 철저

- 개인에게 지급된 펌프 현황 및 보관상태 등 정상작동 여부 점검을 철저히하여 이상 없도록 조치 할 것.

○ 수방상황 통합모니터링 시스템 구축

- 금년도 수방기간에 활용할 수 있도록 최대한 단축토록 노력 할 것

○ 하수도 및 빗물받이 준설에 대해서 회의안건 보고 바람

- 하수도 및 빗물받이 준설이 본격적으로 시행되어야할 시기로 다음 차시 회의 안건에 넣어 보고하여 주시기 바람

Ⅳ		조치계획

○ 회의 결과에 대해서는 관련부서에 통보하여 ‘16년 풍수해 안전대책 추진에 지장이 없도록 적극 검토추진

○ 3차 점검회의 계획

- 일    시 : 2016. 3. 16(수) 14:00 ~

- 장    소 : 물순환안전국 회의실(8층)

- 회의안건 : 붙임 참조

붙임 : 1. 2차 점검회의 자료 1부.

2. 3차 점검회의 안건 1부. 끝.