함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(3월4일~6일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	3월6일(일)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	333,258	307,883	309,157	306,385	증25,375	증23,644	증43,729
공릉1중블록	35,260	32,682	33,280	31,406	증2,578	증1,980	증3,854
공릉2중블록	128,524	120,967	117,858	112,518	증7,557	증10,666	증16,006
월계1중블록	84,128	78,364	62,739	49,231	증5,764	증21,389	증34,897
월계2중블록	77,052	68,033	70,130	79,949	증9,019	증6,922	감2,897
북악4중블록	8,294	7,837	25,150	33,281	증457	감17,313	감8,131

【단위 : ㎥】

구분	3월5일(토)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	307,883	314,044	310,064	306,827	감6,161	감2,545	증17,651
공릉1중블록	32,682	31,218	32,532	31,616	증1,464	증150	증1,066
공릉2중블록	120,967	122,650	120,600	117,280	감1,683	증367	증3,687
월계1중블록	78,364	76,289	64,534	49,408	증2,075	증13,830	증28,956
월계2중블록	68,033	76,414	67,966	75,004	감8,381	증67	감6,971
북악4중블록	7,837	7,473	24,432	33,519	증364	감16,959	감9,087

【단위 : ㎥】

구분	3월4일(금)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	314,044	293,940	303,973	293,311	증20,104	증9,952	증36,487
공릉1중블록	31,218	30,506	32,053	31,713	증712	감835	감495
공릉2중블록	122,650	117,296	119,546	119,479	증5,354	증3,104	증3,171
월계1중블록	76,289	75,308	59,769	50,322	증981	증16,520	증25,967
월계2중블록	76,414	63,476	69,378	57,920	증12,938	증7,036	증18,494
북악4중블록	7,473	7,354	23,227	33,877	증119	감15,873	감10,650

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′16.03.04~06)1부.  끝.

주무관	정희종		기전팀장	김충완		시설관리과장	장종욱		북부수도사업소장	03/07 박용진
협조자
시행	시설관리과-4269	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02)3146-3417	/전송	02)3146-3439	/	chpdchpd@seoul.go.kr	/	대시민공개