문서번호	정수과-1226
결재일자	2016.3.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열		이태일	03/07 이달영
협 조
	주무관			박근희

배출수처리시설 운영관리용역 제5차 기성금 지급('16. 2월)

2016. 3.

『배출수처리시설 운영관리용역』

제5차 기성금 지급

구의아리수정수센터에서 장기계약으로 시행 중인 배출수처리시설 운영관리용역 기성금을 지급코자 합니다.

계약현황

● 계약업체 : (주)예스코이에스 대표이사 김상헌

● 용역기간 및 금액

구 분	용 역 기 간	계약금액(원)	비 고
1차년도	2015.10.01 ～ 2015.12.31	51,350,000	준공
2차년도	2016.01.01 ～ 2016.12.31	207,667,000	시행중
3차년도	2017.01.01 ～ 2017.12.31	207,667,000
4차년도	2018.01.01 ～ 2018.09.30	155,749,000
총차계약	2015.10.01. ～ 2018.09.30	622,433,000

제4차 기성금 지급내역

● 기성금 지급현황

구 분	계약금액	기 정산금액	금회 기성금액	잔 액
2차년도	207,667,000원	17,306,000원	17,306,000원	173,055,000원

● 금회 기성금 지급

기 간	2016. 2. 1 ~ 2016. 2. 29	비 고
금 액(원)	17,306,000
산 출 내 역	운영관리용역 1식 (기성내역서 2016년 2월분 참조)

주요 용역실적

● 정수슬러지 생산량․함수율 및 약품 사용량

구 분	정수슬러지 생산량(톤)	함수율(%)	약품사용량 (kg)	탈수기 가동시간(hr)
2월	538	68.1	200	603

※ 정수슬러지 생산량은 정수슬러지관리대장 월별 생산량 및 계근량 총계임.

● 배출수 처리량 및 수질 현황

구 분	배출수처리량(㎥)	수 질 현 황
		pH	COD(mg/l)	SS(mg/l)
2월	74,474	7.1	4.18	0.94
목표수질	-	5.8 ∼ 8.6	40	10

● 주요 배출수 시설 유지보수 실적

구 분	2월	비 고
(주)예스코이에스	27

※ 세부 내용은 붙임 점검 정비 실적 참조

● 용역인원 근무현황

구 분		2월 근무일수
담 당 업 무	성 명
관리책임자	박 건 수	19일
운영요원	유 남 용	19일
〃	고 진 홍	19일
〃	이 병 준	22일

※ 세부 내용은 별첨 월별 출근부 참조

운영결과

● 정수슬러지케익 총 515톤을 생산하였고, 함수율은 2월 평균 68.1%로 적정 유지하였으며, 방류수 수질은 pH 7.1 mg/l, COD 4.18 mg/l, SS 0.94 mg/l으로  법적기준 이내를 유지하였음.

● 또한, 운영요원 4명은 기계정비, 전기공사, 환경(수질환경)분야 관련 자격을 갖추고 배출수처리시설 운영에 관한 전문가로써 총 27건의 유지보수를 실시하였음.

보고자 의견

● 2016. 3. 3. 업체 검수요청에 따라 기성내역 및 금액을 확인한 바 적정하다고

판단됨.

● 검수 완료 후 아래와 같이 업체 지급계좌로 입금처리코자 합니다.

- 업체명 : (주)예스코이에스 대표 김상헌

- 계좌번호 : *****************************

붙 임   1. 기성내역서(5차) 1부.

2. '16. 2월 유지보수 현황 1부.

3. '16. 2월 유지보수 사진. 1부.

4. 초과근무내역서(2월) 1부.

5. 출근관리부 사본 1부.  끝.