“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치 파손 발생 보고(비상소화장치 3-4호)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및 비상 소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 비상소화장치 중 파손 비상소화장치가 확인되어 붙임과 같이 보고합니다.

종별	관리번호	위 치	파손 확인 일 자	파손 발생 내 용	사용 여부
비상 소화장치	3-4호	종로구 종로18길 18 우신종합기획 앞	2016. 3. 5. 10:00	-비상소화장치함 측면 파손 -측면 파손으로 문 개폐 어려움	사용가

붙임    파손 발생 보고서 1부.  끝.

	종로119안전센터장
담당자	송준범		3팀장	이규동		119안전센터장	03/07 강성운
협조자
시행	종로119안전센터-1087	(		)	접수		(		)
우	03138	서울특별시 종로구 돈화문로 30 (묘동)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-747-7119	/전송	02-764-0119	/	23410@seoul.go.kr	/	대시민공개