투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	시설개선과장
(경유)
제목	서울올림픽 전시관 시설물 보수 요청

1. 스포츠마케팅과-1207(2016.2.11.)호와 –2023(2016.3.4.)호와 관련하여, 서울올림픽 전시관의 안정성과 쾌적성 제고를 위해 시설물 점검하여 즉시 조치 가능 사항들에 대해 다음과 같이 정비하였으나,

연번	점검대상	수량(개)	상태	정비사항	비고
1	벽면 판넬	10	탈착 및 들뜸	실리콘 또는 나사로 고정	기계실 협조 (하단 사진 참조)
2	천장 환풍구	2	헐거워짐	고정

□ 보수 완료 시설물

2. 즉시 보수 가능치 않은 또는 전문업체의 보수가 필요한 사항들에 대해 아래와 같이 보수 요청합니다.

연번	설치물	수량(개)	상태	위치(전시물명)
1	자동출입문	1	작동불능	출입구
2	알루미늄 구조물	1	침하되어 지지대 설치 요함	벤존슨 서명 액자 옆
3	진열대	1	조명등 탈착하여 화재 우려	기념상품(우측 진열대)
4	조명등	25	작동 불능으로 교체 필요	※ 별도 기재

□ 보수 필요 시설물

연번	명칭	수량(개)		위치(전시물명)	상태	요청사항
1	포인트전시등(대)	2		서울올림픽개최기념우표 전시물	작동불능	교체
2	포인트전시등(소)	7	1	벤존슨 사인 액자 옆	작동불능	교체
			2	서울올림픽대회준비
			1	세계는서울로,서울은세계로
			1	성화봉송
			1	개막식
			1	폐막식
3	형광등(대)	14	3	올림픽기념열쇠고리세트	작동불능	-에너지효율 및 절감 고려하여 교체수량 조정 검토
			2	거리홍보배너 모형물
			8	대회운영요원 복장
			1	기념상품 (좌측 진열대)
4	지구둘레매입등	2		출입구 앞(지구둘레)	작동불능

※ 교체 조명등 명칭 및 위치

※ 시설물 정비 사진 (기계실 협조)

헐거워진 환풍구 정비	벽면 판넬 정비

끝.

	스포츠마케팅과장
주무관	김경미		주무관	이종환		스포츠마케팅과장	03/07 윤여찬
협조자
시행	스포츠마케팅과-2083	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2240-8805	/전송	02-2240-8880	/		/	대시민공개