투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	시설과장
(경유)
제목	종합안내소 수유실 등 시설물 개ㆍ보수 협조 요청

우리 운영과에서 운영중인 시설물(종합안내소 수유실 등)에 대한 개ㆍ보수를 아래와 같이 요청하오니, 성수기전 2016.03.17.(목)까지 조치하여 주시고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 개∙보수 요청사항

연번	위 치	요청사항	비고
1	종합안내소 수유실	수유실 입구 벽면 교체(수리)	운영과 자체 예산 없음 현재 안전사고 위험 존재
2	테마가든 매표소	매표소 내 환풍기 설치	- 전기공사 후 환풍구 빈공간 방치
3	동물원내 매표소	매표소 입구 양쪽 끝 막음벽 설치	물품보관함 뒤쪽 옆 공간

나. 자세한 사항 : 붙임1) “시설물 개ㆍ보수 요청현황” 참조

붙임 1. 시설물 개ㆍ보수 요청현황 1부

2. 제출서식 1부.  끝.

	운영과장
주무관	유우영		주무관	이경진		운영과장	03/08 이행용
협조자
시행	운영과-874	(		)	접수		(		)
우			/	www.grandpark.seoul.kr
전화		/전송	02-500-7990	/		/	대시민공개