	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 2월중 가스공급시설 및 굴착공사장 순찰 결과보고

1. 관련문서

가. 예방과-4745(2015.4.8.)호 “2015년 가스안전관리 종합계획 알림” 과 관련입니다.

2. 우리서 관내 2월중 가스공급시설 및 굴착공사장에 대한 순찰 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기간 : 2016. 2. 1. ~ 2. 29.

나. 대상 : 51개소 (가스공급시설 42, 굴착공사장 9)

다. 장비 : 펌프차 및 이륜오토바이

라. 내용

- 안전관리자 상주여부 및 가스시설의 유지관리 점검

- 공사현장에 인화성 위험물보관 여부 및 소화기 비치

- 가스사고 대비 안전교육 및 홍보 등

붙 임  2월중 가스공급시설 및 굴착공사장 순찰결과 1부.

담당자	임민아		위험물안전팀장	허홍진		예방과장	03/08 최광수
협조자
시행	예방과-3533	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-846-1196	/전송	02-846-1194	/	mina1357@seoul.go.kr	/	부분공개(6)