문서번호	정수시설과-1431
보존기간	년
결재일자	2016.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장
장주현		03/08 代이해승
협 조
	주무관			박희준
	주무관			곽대근

하자만료 공사 최종 하자검사 계획

2016. 3.

하자만료 공사 최종 하자검사 계획

공사 준공검사 후 하자담보 책임기간 만료예정 공사에 대하여 최종 하자검사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 근거법령

❍ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

❍ 「지방자치단체 공사계약일반조건」 제10절 공사목적물의 하자 3. 하자검사 규정

❍ 예비준공검사 및 최종하자검사 실시 개선내용 알림

(기술심사담당관-2162호 2014. 2. 7)

- 10억원이상 공사는 외부전문가 활용, 그 외 내부직원 보강 또는 부서간 교차점검 실시

□ 하자검사 대상

❍ 금회검사대상 : 2건

연번	건 명	계 약 자		계약일	준 공 검사일	하자기간
		회 사 명	대표자
1	광암정수센타광장 수목식재공사	㈜복산조경	구희진	2014.3.28	2014.4.16	2014. 4. 17. - 2016. 4. 16
2	벨트콘베어 정비공사	진아기계	문용식	2015.03.18	2015.4.22	2015. 4. 22. - 2016. 4. 22

❍ 검사기간 : 2016. 3. 25. ~ 3. 31.

❍ 검 사 자 : 공업7급 곽대근 외 2명

□ 주요 점검사항

❍ 광암정수센타 아리수 광장에 식재된 수목에 대한 정상 생육상태여부등 하자발생 건 확인.

❍ 벨트콘베어 공사대한 설비의 정상작동 및 시설물 파손여부 하자발생 확인.(장력,마모,진동,구동및 텐센베아링, 스프라켓 상태 등)

□ 조치계획

❍ 하자검사 지적사항 발생시 즉시 하자보수 요청 조치.

❍ 최종하자검사 결과 이상없을 경우에는 하자만료 처리.

❍ 하자검사조서를 작성하여 비치.

□ 행정사항

❍ 하자 지적사항 적출시 시공사 하자보수 요청.

❍ 하자조치 불이행시 독촉 후 하자보증금사용 직접 보수조치 예정.

붙임  1.  기전설비분야 하자검사 대상 목록 1부.끝.