함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	관악소방서
수신자	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	고장소방용수시설 보수공사 완료에 따른 현장확인 결과 통보

1. 소방 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 급수운영과-4376(2016.3.3.)『고장소방용수시설 긴급 보수요청에 따른 공사완료 통보』

나. 신림119안전센터-1136(2016.3.7.)『고장소방용수시설 보수완료에 따른 현장확인 보고(신림)』

3. 위와관련 고장소방용수시설 공사완료에따른 현장확인 결과를 다음과 같이 통보합니다.

연번	식 별	용수번호	위 치	고장내용	보수내용	현장확인결과	비고
1	지하식	1159호	신원동 1624-33호 앞	내부스핀들 파손으로 누수	지하식 소화전 및 원형철개 교체 완료	양호
2	지상식	01-111호	신림동 1463-64호 앞	내부스핀들 파손으로 누수	지상식 소화전 교체 완료	양호

□ 현장확인 완료 현황

붙 임 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검사결과 1부.  끝.

	관악소방서장장
담당자	마규범		대응총괄팀장	代조중길		재난관리과장	03/08 代조중길
협조자
시행	재난관리과-1557	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	대시민공개