	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2월 중 소방용수시설 및 비상소화장치함 조사(관리) 계획

1. 관련근거

가. 2013년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편「14.소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 대응관리과-1507(2013. 2.13.)호 『2013년 소방용수시설 세부운영 추진계획 알림』

다. 소방행정과-15433(2013.12.3.)호 『혁신과제 실행계획 알림-5.소방용수시설 조사방법 현실화』

2. 위와 관련 성내119안전센터 2014년 2월중 소방용수시설 및 비상소화장치함 조사(관리) 계획을 다음과 같이 수립, 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2014. 02. 01. ~ 02. 28.

나. 대  상

1) 소방용수시설 538개소(공설)

① 조사자 : 1팀, 2팀, 3팀 전직원(조별, 담당자-지정현황 붙임 참조)

② 조사방법 : 당번근무일에 외관점검(정기조사) 위주로 실시(1회/월)

2) 비소함(15개) 및 산불진화장비함(1개) 관리

① 관리자 – 각팀 소방이륜담당자

② 관리방법 : 2013년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』에 의거 소방이륜담당자가 각 해당 비상소화장치 월1회 이상 실시

○ 팀별 비상소화장치 관리자 지정현황

1 팀		2 팀		3 팀		비고
비소함29(4055)	정 : 위 정병천 부 : 사 유근우	비소함13(1175)	정 : 장 김병기 부 : 교 홍성천	비소함7(4070)	정 : 장 장순재 부 : 사 이근협	(소화전 번호)
				비소함50(114)
비소함35(1241)		비소함52(4086)
				비소함60(4090)
비소함67(4087)		비소함82(4092)
				비소함66(4089)
비소함73(4112)		비소함94(2486)
				비소함68(4091)
비소함77(1243)		비소함106(5082)
				산불정비함

3. 행정사항

가. 용수 조사 전 출장결재 신청, 조사 후 출장결과 보고가 누락되지 않도록 하고,

나. 소방용수 및 비상소화장치함 조사차 출소시 출동, 담당업무에 공백이 발생하지 않도록 업무대행 지정, 안전사고 절대방지(예방) 철저.

붙임   1. 소방용수시설 지정현황(팀별) 1부.

2. 소방용수시설 담당자 현황(조별) 1부.  끝.

담당자	유근우		1팀장	김권		센터장	01/28 유득식
협조자
시행	성내119안전센터-466	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 39	/
전화		/전송		/		/	대시민공개