함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	생산관리과장
(경유)
제목	2015년 수도사업 운영 및 관리실태 평가결과에 따른 지적사항 개선의견 알림

1. 생산관리과-2217(2016.2.26.)호와 관련입니다.

2.『2015년 수도사업 운영 및 관리실태 평가』항목 중 관망개선실적 분야 지적사항에 대한 의견을 아래와 같이 보내드리오니 반영될 수 있도록 적극 협의하여 주시기 바랍니다.

가.  지적사항에 대한 개선의견

평가분야

(관망개선실적)

지적사항

건의사항

<평가기준>

A:2.2%초과

B:1.6%～2.2%

C:0.8%～1.6%

D:위에 해당하지 않는 경우

E:판정없음

관망개선

실적 미흡

서울시의 노후 상수도관(비내식성)은 2015년말 기준 405㎞가 남아 전체 상수도관 13,697㎞ 기준  정비율은 97%이며 매년 노후관정비 사업에 집중 투자하여 2018년까지 완료할 예정임.

구분	정비연장(㎞)	사업비(억원)
2013년	70	916
2014년	67	733
2015년	74	831
3년 평균	70	827

서울시는 노후관정비 달성도가 높은 실적임에도 불구하고 현행 환경부 평가기준에 따라 평가시  평가에서 낮은 등급을 받는 등 불합리한 평가가 이루어 지고 있음.

따라서, 2016년도 평가방법에 대한 개선 의견을 건의함.

구 분	평가방법 개선
현 행	총 연장대비 당해연도 개선(교체,갱생,세관)율(%)
개 선	잔여 노후관 대비 당해연도 개선(교체,갱생,세관)율(%)

끝.

	시설안전부장
주무관	이동욱		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	03/08 강신재
협조자
시행	누수방지과-2400	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1522	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개