액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	운영과장
	김석진	01/28 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
59	653	취 30	546
86	711	61	644
취 34	547	72	644
38	640	62	646
39	651	취 05	545
취 03	546	111	540
취 17	545	취 01	547
116	540	취 52	545
취 38	547	114	537
취 08	552	취 35	547
총 10 병	5,932	총 10 병	5,741
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,130 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,932 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,198 ㎏		○ 계 근 무 게 : 5,810 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,741 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 198 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 69 ㎏
잔량납품〔 198 ㎏〕- 잔량반출〔 69 ㎏〕= 초과입고량 〔 129 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 01월 28일 화요일