정기점검 보고서

결재	★주무관	시설보수과장
	김영원	03/08 정재현

시 행	시설보수과-1854	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2016.3.8.	대시민공개

☐ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
정릉천2복개	B=20.4m~56.55m L=2,466m	1종	횡단교량 : 1962 BOX 및 라멘구간 : 1979~1989	지방시설주사	김 영 원

□ 점 검 일 : 2016. 03.8(화)

□ 점 검 자 : 지방시설주  사  김 영 원

지방시설서기보  이 택 호

☐ 점검구간 : 종암사거리 ~ 정릉동구간 중 (800 ~ 1,600m 구간)

☐ 점검구간내 이전 점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위 치	보 고 내 용	손상규모	손상등급	조 치 내 용

□ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손 상 내 용	조 치 계 획	전 문 가 자문여부
	800∼ 1600m 구간	정밀안전진단시 지적사항외 특이사항 없음

.끝.