	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	『제20대 국회의원선거』에 따른 투 ·개표소 소방안전점검 자체계획 보고(용두)

1. 관련근거

가. 동대문구선거관리위원회-752(2016.02.18.)호 『유관기관 협무협의회 개최 통보』

나. 동대문구선거관리위원회-888(2016.2.25.)호 『유관기관 안내 및 협조사항 통지』

다. 예방과-4011(2016.2.29.)호 『2016년 봄철 화재예방대책 알림』

라. 예방과-4428(2016.3.8.)호 『「제20대 국회의원 선거」에 따른 투·개표소 소방안전점검 계획 보고』

2. 위와 관련하여 우리안전센터에서는 2016. 4. 13.(수) 실시하는 『제20대 국회의원선거』가 안전하고 원활하게 추진될 수 있도록 투 ․개표소에 대한 소방안전점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 선 거 일 : 2016. 4. 13.(수)

나. 조사기간 : 사전투표소- 2016. 3. 8. ~ 3. 25.(기간 중 실시)

투·개표소- 2016. 3. 8. ~ 3. 25.(기간 중 실시)

다. 대    상 : 16개소(사전투표소 2, 투표소 14) - 사전투표소 2개소 대상 중복

라. 점검부서

구분 부서	소계	1팀	2팀	3팀
사전 투표소	(2)	(1) 투표소 중복	(1) 투표소 중복	-
투표소	14	5	5	4
총 계	14	5	5	4

마. 소방특별조사반 및 예방업무담당자 편성

	1팀	2팀	3팀
예방업무담당자	주병철, 차재훈	지두현, 백칠근	김대복, 이용재

바. 시행방법

1) 시행 취지에 맞도록 1일 실시 대상 수 선정

2) 대상별 실시 7일 전 서면 통보 생략(유선통보 실시)

사. 중점확인사항

1) 사전투표소 및 투․개표소 설치건물 소방시설의 정상 작동여부

2) 사전투표소 및 투․개표소 내 소화기 적정비치 및 전기․가스시설 안전관리 상태               3) 관계자에 대한 소화기․옥내소화전 사용 등 초기진화요령 교육

4) 화재발생시 투․개표함 안전조치에 관한 사항

5) 기타 화기취급시설 등 안전관리 상태

3. 행정사항

가. 본 계획에 의거 시행에 만전을 기하고, 소방안전점검과 관련하여 민원 등  발생하지 않도록 각별히 주의하기 바라며,

나. 사전투표소 및 투표소 안전점검 결과는 2016. 3. 25.(금) 까지 기일 엄수하여 보고하고자 합니다.

붙임  1. 선거관련 투․개표소 소방안전점검 대상(용두) 1부.

2. 소방안전점검 서식 1부.

3. 투개표소 소방안전점검 결과보고 1부.  끝.

담당자	문효영		3팀장	강인혁		센터장	03/08 김종성
협조자
시행	용두119안전센터-1189	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 (용두동 112-4번지) 용두119안전센터	/
전화	02-928-0119	/전송		/	201407113@seoul.go.kr	/	부분공개(5)