	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고 (홈플러스(주)강서점)

1. 민원접수-1309(2016.3.8.)호 “소방공사 감리결과보고서”와 관련입니다.

2. 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 화곡로 398 (등촌동 639-11호)

나. 건 축 주 : ㈜하나자산신탁 외 1

다. 건축규모 : 철골철근콘크리트조, 지하1층/지상10층, 연면적 98,147.68㎡              라. 건축용도 : 복합건축물

마. 건축구분 : 지상1층∼지상10층 28,681.82㎡ 증축 및 개축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,청정소화약제소화설비,피난기구,제연설비,연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등설비,  비상조명등설비, 비상콘센트설비

사. 설계업체

○ 기계,전기 : (주)서림방재기술(제서초2009-11호)

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	씨제이건설(주)	경기도 안양시 동안구 관악대로 456 (02-726-9696)	**** *********	김춘학	이진원 곽만호
	태원전기(주)	서울시 서초구 효령로 229 (02-585-3467)	**********	김응식	채희운
	성마기업(주)	경기도 부천시 소사구 경인로 47 (032-613-4590)	**** ********	민평기	이대국
감리 업체	파슨스브링커호프아시아 리미티드	서울시 강남구 영동대로 741 (02-2017-5694)	***********	박상욱	류제성

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 홈플러스(주)강서점 소방시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로

관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 적합하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	손성호		예방팀장	이대우		예방과장	전결 03/08 김경근
협조자
시행	예방과-4904	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	sshoac@seoul.go.kr	/	부분공개(6)