“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신	현대상사 최규준 님 귀하
(경유)	(02604 서울특별시 동대문구 고미술로 57 (답십리동) 상가 101호)
제목	위험물 취급소 완공검사 필증 교부(현대상사)

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주심에 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 취급소 완공검사 신청에 대하여 서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법령에 적합하여 다음과 같이 완공검사필증을 교부하여 드리오니 위험물 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 설치자

1) **********************

2) **********************************************

나. 허가 신청내용

■ 판매취급소 신설(점포 내 일부 구획)

1) 위  치 : 동대문구 고미술로 57 상가 101호 / 현대상사

2) 면  적 : 16.84㎡

3) 제조소등 구분 : 취급소(제1종 판매취급소)

4) 허가번호 및 일자 : 제32-0351-160202호 (2016.02.02.)

5) 완공번호 및 일자 : 제32-0351-160308호 (2016.03.08.)

6) 위험물 유별 및 품명 : 제4류(도료류)

7) 최대수량 및 지정수량 : 제1석유류 1,000ℓ, 제2석유류 13,000ℓ, 제3석유류 4,000ℓ / 20배

8) 설치목적 : 도료류 판매목적의 위험물 저장·취급

다. 위험물안전관리자 : **********************************

붙임    1. 위험물제조소등의 완공검사필증 1부.

2. 서울소방 민원처리 서비스(이의제기) 개선 안내문 각1부.

3. 위험물안전관리 안내 및 용기 표시기준 알림 각1부.  끝.

	【위 민원처리 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 동대문소방서 예방과 ☎ 02-2245-7119 / ☎ 02-2243-0073

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	동대문소방서장
담당자	고종빈		위험물안전팀장	윤석민		예방과장	03/08 계광옥
협조자
시행	예방과-4480	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2214-5119	/	mallyeo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)