액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	03/08 김형섭

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
20	550	90	705
95	706	0543	558
39	651	113	539
79	711	58	551
98	710	117	540
72	550	44	660
34	552	112	544
96	707	51	663
13	551	12	552
17	554
총 10 병	6,242	총 09 병	5,312
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,440 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,242 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,198 ㎏		○ 계 근 무 게 : 5,380 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,312 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 198 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 68 ㎏
잔량납품〔 198 ㎏〕- 잔량반출〔 68 ㎏〕= 초과입고량 〔 130 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2016년 03월 08일 화요일