도로굴착복구공사(관리청)준공검토보고

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	손경선	정철식	03/08 김준섭

자치구에서 우리사업소 도로굴착복구시스템에 준공검토확인 요청한 아래 대상에 대하여 현장확인 결과를 보고하고 조치코자 합니다

[2016년 03월 8일 화요일]

대 상	지 적 사 항	비고
-허가번호 : 동작구2015-통신-00024 -위 치(노선) : 노랑진동240-62 – 상도동 368-19 - 수 량 : 순수복구 : B= 1.2-3.2m L=873.3m 면적 1,145.3m2 차로복구 : B= 1.8-5m L=803.8m 면적 1,623.1m2 -차선도색 : 백선실선290m 황색실선 2828m 횡단보도2050m 백선파선 517m 문자.화살표 1697m 합계 : 7,382 m - 공 사명 : 2015 년 동작구관내 SKT 관로시설공사 ( 장승배기로 ) - 굴착기관 : SK 텔레콤 - 준공검토 종합의견 : 준공처리 통보 - 준공요청일 : 2016. 03.07.	노량진초교앞 맨홀 인상필요 하수맨홀 : 동작구청 인상요구 상수맨홀 : 계약업체 선정시 인상	차로 복구
붙임 : 굴착복구공사(관리청) 준공 검토서 1부. 끝