	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	관내 지하철 역사 환기구 등 시설 조사 결과 보고(면목)

1. 재난관리과-1386(2016.3.2.)호『관내 지하철 역사 환기구 등 시설 조사 계획 시달(알림)』 와 관련입니다.

2. 우리 면목119안전센터 관내 유사시 선재적 재난대응능력 강화를 위한  지하철 역사 환기구 등 시설현황을 조사(파악)하여 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2016. 3. 3.(목) ~ 3. 7.(월)

나. 대    상 : 사가정역 등 2개소

연 번	역 사 명 (구 간)	관 할	비 고
1	사가정역 ~ 용마산역	면목119안전센터	7호선
2	용마산역 ~ 중곡역	면목119안전센터	7호선

다. 조사방법

1) 지하철 각 출구에서 환기구 · 승강장까지의 실거리 측정.

2) 역사 관계자 등 동행하여 환기구 위치 및 환기방식 시건상태 확인.

3) 환기구 소방력 투입 가능여부 · 가능시 수관투입 등 실측.

붙임 : 관내 지하철 역사 환기구 등 시설현황(면목) 1부.  끝.

	면목119안전센터장
담당자	이성식		3팀장	남형관		센터장	03/08 조정모
협조자
시행	면목119안전센터-1025	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 동일로 475 면목119안전센터	/
전화	02)491-5119	/전송	02)435-0119	/	lssfireman3066@seoul.go.kr	/	대시민공개