함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	송배수관 정비 검토 결과 제출(2016년 등촌역삼거리~양화교간)

1. 배수과-1403(2016.2.18.)호와 관련입니다.

2. 노후 송배수관 정비와 관련하여 경제적 방법으로 시공될 수 있도록 재검토 지시에 따른 사업소 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 등촌역삼거리~양화교간 송배수관 정비공사

나. 검토내용

-지장물조사 : 매설관경 최소폭 확보 가능(지하매설물 조사표 참조)

-교통량분석 : A등급( 23~06시 기준, 교통량분석표 참조)

-급수여건 : 정비대상관 공급중단시 광범위 소,불출수 발생

다. 검토 결과 : 비굴착 관갱생공사 시행지침에 따라 굴착공사 시행

붙임 1) 송배수관 정비 공법선정 검토 1부.

2) 송배수관 정비계획 검토 1부.

3.) 교통량 분석표 및 지하매설물 조사표 각 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	여수현		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	03/08 조면행
협조자
시행	급수운영과-5367	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)